全流程智能导检系统需求方案

项目名称：健康管理科体检中心智能导检系统采购项目

- 采购需求

- 一、项目概况

医院体检中心面临以下问题：

- 客户对项目不专业，进入后容易迷茫，体检量大时，客户站立排队时间较长；

- 客户在排队过程中无法轻松体验，情绪易焦躁；

- 现场秩序混乱、无序，可控性不强，需要大量导检护士做客户秩序疏导、处理客户矛盾等工作；

- 导检医生忙于检查，诊室内环境嘈杂，私密性差，无法合理安休息时间；

- 待检客户频繁插队容易引起客户情绪不佳甚至失控；

6）部分重要诊室无法最大化利用。

针对以上存在的问题，计划引入全流程智能导检系统，通过系统实时分配，为每个客户提供全程的导检服务，从客户进入到体检场所开始，实时指引客户到最合理的，等候时间最短的项目去等候检查，让所有客户合力快速完成所有的检查。同时提供医生呼叫功能，有效避免现场的混乱，嘈杂，营造一个温馨舒适的体检环境。打造科室品牌形象、提高客户体验感和科室竞争力。

二、项目建设清单

| 项目内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 全流程智能导检系统（包含系统管理模块，多媒体控制模块，导诊台端模块，医生端模块，智队列分配模块，微信导检模块，数据统计功能等） | 1 | 套 |
| 21.5寸诊室屏 | 20 | 台 |
| 55寸综合屏 | 1 | 台 |
| 导检服务器 | 1 | 台 |

三、总体建设要求

全流程智能导检系统在客户到达体检科室从前台领取导检单后，根据现场布局、排队情况、检查时间等综合因素，实时智能分析，得出客户下一个要去的体检诊室，然后告知客户并同步将客户排到该诊室的排队队列中，客户不需任何操作，只需到该诊室区域等待医生呼叫即可，从【前台登记--所有体检项目检查---项目完成交表】整个流程都由系统安排完成。

四、详细技术要求

4．1  全流程智能导检系统

| 功能分类 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 软件技术要求 | 1.支持时间最短算法：系统指引的每一站都是客户排队时间最少，等候时间最佳的科室。 2.区域优先原则算法：系统需要根据体检现场的区域分布，在尽可能的情况下让客户在某个区域完成所有的项目，然后再分流到另一个区域。 3.餐前项目优先算法：系统能够合理安排餐前、餐后项目，尽可能让客户能够提前完成餐前项目，尽量保证客户到餐厅就餐。 4.核心项目优先算法：导检系统能够根据体检单位的具体情况，让重点项目（使用量大，检查时间长），如B超，CT，心电图等做合理安排，保持优先安排人员完成此项目，避免这些项目进入无客户处理的情况。 5.自动识别男女性别：自动识别男女性别，合理分配男女客户到指定项目。 6.项目依赖原则：系统支持检查项目先后顺序，比如做肺功能检查之前完成一般检查。 ▲7.VIP可设置插队功能和可以根据套餐选择不同的优先等级。 8.VIP虚拟占位：VIP可以采取预插队模式，减少VIP客户等候时间。 9.系统支持能在 Windows XP、Windows 7、Windows 10及以上版本和Android各版本上部署整个系统，系统部署时，不能改变医院现有软硬件环境。 10.支持体检客户隐私保护功能，姓名第二个字可配置用符号代替。 11.支持用户多角色、多权限配置管理；支持体检中心组织架构维护，包括科室、诊室、医生、候诊区域等。 ▲12.支持同级别科室项目划分，例如多个超声科室，有些不能做特定的部位，可进行系统配置，分配合适的人到不同的超声诊室做检查。 13.支持体检者在自助查询机查询当前排队情况，当前排队科目情况；支持转移科室及调整体检人员队列位数；支持权限控制。 14.支持优先选择空腹、特殊项目、特殊条件等特殊体检项目。 15.支持家庭医生签约者、残疾人、退伍军人等特殊人群的优先排队，在各窗口屏进行提示性展现。 16.支持体检人员过号后自动返回及退位，退位的人数可配置。 ▲ 17.支持重复过号体检者自动分配到其他检查科室或重新签到进入正常队列，可配置优先入队列策略。 18.支持男女项目分项检查，针对有一方先检查完，另一方队列会自动分配过去。 19.支持科室检查需要复检的功能，比如B超需要憋尿，等憋尿好了后再进入科室； 20.支持客户类型配置相应的插队模式，比如空腹插队、直接插队、虚拟插队； 21.支持自助机，导检台、微信、带扫描的显示综合屏等多种途径复查进入复查科室的自定义的位置。 22.支持查看当前人数及未检人数。 23.护士导检平台支持实时掌握各体检诊室队列情况。 24. 护士导检平台支持手动调整队列顺序。 25. 护士导检平台支持查看当前人数及未检人数。 26. 护士导检平台可以支持所有科室禁止、锁定、暂停。 27.支持在android手机上、android平板上实现呼叫，重呼，完成，转移功能。 28.支持录像播放功能（回放），可以定点、定时查看体检中心体检分流情况。 29.系统前端支持拖拽、自动隐藏功能，最小化后提示医生当前体检者，不影响医生对体检工作台的操作。 30. 医生端支持呼叫、重呼、暂停、过号、返回、多呼等功能。 31.医生可通点击体检人员右边的选呼键实现对某位队列中的体检者的选呼功能。 32.体检者列表可显示家庭签约医生、绿色通道等标识。 ▲33.支持呼叫列表显示客户类型图标，如军人、老人、孕妇、残疾人等特殊群体。 34.支持呼叫列表显示客户状态图标及文字，如正常、迟到、锁定、未签到、就餐状态等。 35.支持扫码完成项目。 36.支持所有科室禁止、锁定、暂停。 ▲37.支持体检人员过号后自动返回及退位，退位的人数可配置。 38.支持自定义配置检查等候区（父队列），等候区的体检人员自动分流到各个检查科室（等候区的子队列）。 ▲39.支持组队体检，设置领队及伴检人员，伴检人员跟随领队前往同一检查科室，适用于公务员招聘及家庭成员伴随体检。 40.支持可视化流程设计工具设计检查流程。 ▲41.支持在android手机上、android平板上实现呼叫，重呼，完成，转移功能。 ▲42.支持通过手机微信消息，进行导检信息提示，与医院现有微信公众号对接，实现微信导检。 ▲43.通过手机微信端导检功能，扫描导检单条码查询导检队列，手机可显示待检顾客的基本信息、已检项目、未检项目。 44.支持切换老年模式，放大字体显示主要排队信息，支持语音播报当前检查科室信息。 ▲45.通过手机微信端导检功能，扫描导检单条码进入导检队列。 ▲46.支持体检者通过微信进行对医生服务评价。 ▲47.支持后台管理者可查看体检者的评价与星级评选。 ▲48.支持医院及科室评价数据查看、回复及导出。 ▲49.支持查看体检人数，微信使用人数，微信评价人数，微信使用率，参与评价率趋势图。 ▲50.微信端管理功能：管理者可在微信端查询、管控健康管理中心的日常运作，可按年月日分维度统计检查量、性别比例，查看评价记录及回复评价。 ▲51.支持统计体检者队列进入时间、呼叫完成时间的排队耗时和检查耗时的数据统计, 支持体检者检查明细、医护人员检查速度数据等。 ▲52. 支持从诊室、医生、队列多个维度进行当天或历史工作量统计，提供表格和图标两种查看方式。 ▲53.统计微信科室评价星级，可统计出体检者对医生的服务评价，星级，评语。 ▲54.支持通过大数据可视化平台，展示体检现场实时数据，为医院管理者提供实时可视化的导检现场监控平台。 ▲55.支持业务流量监控看板，使管理者能够通过看板实时了解体检数量、排队情况、各检室已检未检数量、平均检查时间、各时段人员流量及趋势预测。 |
| 21.5寸诊室屛功能要求 | 1.检室显示屏不小于21.5英寸； 2.可设置显示队列人数，或者滚动显示； 3.支持语音播放，提示下一位检查者进入检室，并告知已检人员下一站体检科室； 4.支持客户名称隐私保护，用*号显示； 5.支持自动开关机。。 |
| 55寸综合屏功能要求 | 1.检室显示屏不小于55英寸； 2.可设置显示队列人数，或者滚动显示； 3.支持语音播放，提示下一位检查者进入检室，并告知已检人员下一站体检科室； 4.支持客户名称隐私保护，用*号显示； 5.支持自动开关机。 |
| 导检服务器功能要求 | - 系统支持centos 7 以上系统； - CPU: ≥1.9G多核； - 内存：≥16G; - 硬盘:≥500G； - 网络控制：2*GE+2*10GE，2U机架式服务器。 |

五、其他要求

1.本项目的所有软、硬件构成一套完整实用系统。

2.采购总价：应包括有关本项目建设所需的技术方案编写、安装调试和安全集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、税金、等费用（本项目不含任何接口费用）

3.产品成熟度：有临床试验项目管理相关的软件著作权证书。中标人要有为大型三甲医院做过伦理审查系统的经验。

4.所投硬件产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5.所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等。

6.签订合同后需要在两个月内完成项目实施上线。

7.功能要求中描述不明或有疑问之处，实施中按我院实际使用要求设计。

六、培训要求

提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训。技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等。

七、售后服务要求

提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对整个系统至少提供一年的免费维护期，免费维护期从项目验收之日起；对于各类故障必须提供7*24立即响应服务，在4小时内提出解决方案并做出明确安排，若远程不能解决问题，须在24小时内派人到现场上门服务，48小时以内排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。

八、质量保证

1、投标产品序列号最终可查用户必须为：

2、投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

3、投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

4、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。5、在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

九、验收要求

项目提交的文档成果包括但不限于：系统的体系架构及描述、系统实施报告、培训资料、软件使用操作手册、项目验收报告等。（包括纸质和电子文件）