蜡疗机技术参数

1、全自动：多功能自动开关机、熔蜡、过滤、一键放蜡和制饼，无需人工看守或接舀蜡；

2、显示：高清液晶触摸屏，人机界面操作简捷，仪器工作状态全程实时显示；

3、电源：AC220V±10% 50Hz、功率1500W；

4、温控范围：60℃～95℃、温控精度：±0.1℃（PID控制系统）；

5、工作模式：全自动模式一和全自动模式二，超强实用更大化满足临床需求；

6、制饼模式：多种模式可选，立即制饼、预约制饼、恒温制饼等；

7、智能控制：24H智能循环控制，时间、温度等参数设置一次完成，记忆保存，无需重复设置；

8、自动智能：蜡饼厚度精准控制、制饼时间动态调整、管道智能防堵、一键恢复出厂设置；

9、假期设置：可设置假期功能，可在假期结束时提前开始启动工作制饼；

10、过滤消毒：多重过滤消毒结合，有效对重复使用石蜡清洁消毒；

★11、智能一键：一键假期设置、模式切换、出厂设置恢复、消毒功能；

一键预约制饼、立即制饼，一键急融急冷、一键恒温，一键制饼数量选择等人性化设计；

12、急融急冷：为临床特别设计，将用过冷却的蜡块放入箱托盘内，可直接急熔化后自动冷却制饼；

13、智能放蜡：每个蜡盘均有单独的出蜡装置，智能管道防堵设计；

14、蜡饼数量：蜡饼制作数量分三区单独控制，5、10、16可选，蜡盘数量16盘；

15、蜡饼厚度：10mm～22mm可选，标准厚度为16mm，确保临床治疗效果；

16、防护密保：设置相关权限，防止非操作人员随意使用操作；

17、石蜡清洁：对重复使用的石蜡可进行水洗分离，消毒、沉淀、多级过滤；

18、节能环保：高效节能型加热材料PID控制等特殊技术设计；

19、蜡饼质量：特殊风道双循环系统设计，温差不超过±0.5℃，内部无夹心无蜡液包裹；

20、设备材料：采用高标SUS304#不锈钢及冷喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理及维护；

21、应急预案：具有停断电再来电时自动记忆识别恢复，确保临床蜡饼正常使用；

22、安全保护：多重安全防护保护措施，确保使用更安全；

23、蜡盘尺寸：400mm*300mm*30mm（16盘）；

★24、防堵专利：设备具有国家防堵专利证书；

★25.灯光指示：设备上有灯光指示功能，实时显示设备工作状态：