无线牙胶尖切断器（热熔牙胶充填机）技术要求

1.无线笔设计，符合人体工程学，操作更方便灵活。

2.360度环形开关设计，满足任意操作习惯，开关环包含工作指示灯，工作时有工作提示音，可根据左右手习惯调整屏幕角度。

3.配备多个型号，锥度的工作尖，选择多样。

4.工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可调整。

5.0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却。

6.2600Amh大容量电池，充满电池需要约4小时，使用寿命长(可充放电500次以上)

7.采用OLED 屏幕,屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度,快速准确。

8.T1-T5 五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应温度

9.不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调,可根据各种不同的填充材料，如牙胶棒，生物陶瓷等来调节合适使用温度。

10.工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其它部分不发热,不需要使用隔热保护套，从而保护患者，提升体验感，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高。

11.自动断电保护,根据不同模式下对应温度选择自动断电时间,可设定为3秒,5秒，8秒，10秒，以免损伤牙体组织，安全高效。